## Оглавление
ДИСТРИБЬЮТОРЫ
ОБЩИЙ ПРАЙС
АУДИОПАНЕЛИ | +7 (495) 739-22-83 | Тел. +7 (495) 632-01-02
8 (800) 333-88-10
ОДНОАБОНЕНСКИЕ ВИДЕОПАНЕЛИ | office@satro-paladin.com | info@benitex.ru
| https://satro-paladin.com/ | https://benitex.ru/
МНОГОАБОНЕНСКИЕ ВИДЕОПАНЕЛИ
ACTIVISION В СОЦСЕТЯХ:
СОПУТСТВУЮЩИЕ ТОВАРЫ
https://activision.su/

## Аудиопанели
КОД | НАИМЕНОВАНИЕ | ФОТО | ОПИСАНИЕ | ЦЕНА
Вызывные аудиопанели
00-00001026 | AVC-105 Медь |  | Вызывная аудиопанель, 2-х проводная, антивандальная, накладная. Питание 12 В от аудиотрубки, дополнительного источника питания не требуется. Рабочий диапазон температур: -50…+50°С. Габариты: 122×40×24 мм. Цвет: медь. | 1810
00-00001025 | AVC-105 Серебрянный антик |  | Вызывная аудиопанель, 2-х проводная, антивандальная, накладная. Питание 12 В от аудиотрубки, дополнительного источника питания не требуется. Рабочий диапазон температур: -50…+50°С. Габариты: 122×40×24 мм. Цвет: серебрянный антик. | 1810
00-00011330 | AVC-105 Черный |  | Вызывная аудиопанель, 2-х проводная, антивандальная, накладная. Питание 12 В от аудиотрубки, дополнительного источника питания не требуется. Рабочий диапазон температур: -50…+50°С. Габариты: 122×40×24 мм. Цвет: черный. | 1709
00-00110309 | AVC-105V Медь |  | Вызывная аудиопанель с видео модулем, 2-х проводная, антивандальная, накладная. Питание 12 В от аудиотрубки, дополнительного источника питания не требуется. Рабочий диапазон температур: -30…+55°С. Габариты: 122×40×24 мм. Цвет: медь. | 3726
00-00110308 | AVC-105V Серебрянный антик |  | Вызывная аудиопанель с видео модулем, 2-х проводная, антивандальная, накладная. Питание 12 В от аудиотрубки, дополнительного источника питания не требуется. Рабочий диапазон температур: -30…+55°С. Габариты: 122×40×24 мм. Цвет: серебрянный антик. | 3726
00-00110310 | AVC-105V Черный |  | Вызывная аудиопанель с видео модулем, 2-х проводная, антивандальная, накладная. Питание 12 В от аудиотрубки, дополнительного источника питания не требуется. Рабочий диапазон температур: -30…+55°С. Габариты: 122×40×24 мм. Цвет: черный. | 3726
00-00001999 | AVC-105 Panasonic Медь |  | Вызывная аудиопанель, 2-х проводная, антивандальная, накладная. Адаптация под мини АТС Panasonic. Питание 12 В от аудиотрубки, дополнительного источника питания не требуется. Рабочий диапазон температур: -50…+50°С. Габариты: 122×40×24 мм. Цвет: медь. | 1813
00-00011329 | AVC-105 Panasonic Серебрянный антик |  | Вызывная аудиопанель, 2-х проводная, антивандальная, накладная. Адаптация под мини АТС Panasonic. Питание 12 В от аудиотрубки, дополнительного источника питания не требуется. Рабочий диапазон температур: -50…+50°С. Габариты: 122×40×24 мм. Цвет: серебрянный антик. | 1813
00-00001029 | AVC-109 Медь |  | Вызывная аудиопанель, 2-х проводная, антивандальная, накладная. Питание 12 В от аудиотрубки, дополнительного источника питания не требуется. Рабочий диапазон температур: -50…+50°С. Габариты: 75×35×17 мм. Цвет: медь. | 1288
00-00001028 | AVC-109 Серебрянный антик |  | Вызывная аудиопанель, 2-х проводная, антивандальная, накладная. Питание 12 В от аудиотрубки, дополнительного источника питания не требуется. Рабочий диапазон температур: -50…+50°С. Габариты: 75×35×17 мм. Цвет: серебрянный антик. | 1288
00-00001030 | AVC-109 Черный |  | Вызывная аудиопанель, 2-х проводная, антивандальная, накладная. Питание 12 В от аудиотрубки, дополнительного источника питания не требуется. Рабочий диапазон температур: -50…+50°С. Габариты: 75×35×17 мм. Цвет: черный. | 1063
Аксессуары
00-00015118 | Козырек 05 Медь |  | Козырек для панелей Activision AVC-105, AVC-305. Цвет: медь. | 160
00-00110321 | Козырек 05 Серебрянный антик |  | Козырек для панелей Activision AVC-105, AVC-305. Цвет: серебрянный антик. | 160
00-00111992 | Корыто 05 Медь |  | Корыто для врезной установки вызывной панели Activision AVC-105, AVC-305. Цвет: медь. | 348
00-00111991 | Корыто 05 Серебрянный антик |  | Корыто для врезной установки вызывной панели Activision AVC-105, AVC-305. Цвет: серебрянный антик. | 348
00-00009827 | Уголок 05 Медь |  | Уголок для крепления под углом 45° вызывной панели Activision AVC-105, AVC-305. Цвет: медь. | 195
00-00001358 | Уголок 05 Серебрянный антик |  | Уголок для крепления под углом 45° вызывной панели Activision AVC-105, AVC-305. Цвет: серебрянный антик. | 195

## Одноабоненские видеопанели
КОД | НАИМЕНОВАНИЕ | ФОТО | ОПИСАНИЕ | ЦЕНА
Вызывные видеопанели
Серия AVC-3ХХ
00-00001277 | AVC-305 (PAL) Медь |  | Вызывная видеопанель, 4-х проводная, антивандальная, накладная. ИК подветка до 0,6 м. Матрица 1/3", 1000 ТВл, угол обзора: 75° (гор.), 55° (верт.). Питание 12 В. Материал: алюминиевый сплав, покрытый ударопрочной порошковой краской. Рабочий диапазон температур: -30…+55°С. Габариты: 122×40×24 мм. Цвет: медь. Комплектация с козырьком и угловым кронштейном. | 3628
00-00001276 | AVC-305 (PAL) Серебрянный антик |  | Вызывная видеопанель, 4-х проводная, антивандальная, накладная. ИК подветка до 0,6 м. Матрица 1/3", 1000 ТВл, угол обзора: 75° (гор.), 55° (верт.). Питание 12 В. Материал: алюминиевый сплав, покрытый ударопрочной порошковой краской. Рабочий диапазон температур: -30…+55°С. Габариты: 122×40×24 мм. Цвет: серебрянный антик. Комплектация с козырьком и угловым кронштейном. | 3628
00-00001278 | AVC-305 (PAL) Черный |  | Вызывная видеопанель, 4-х проводная, антивандальная, накладная. ИК подветка до 0,6 м. Матрица 1/3", 1000 ТВл, угол обзора: 75° (гор.), 55° (верт.). Питание 12 В. Материал: алюминиевый сплав, покрытый ударопрочной порошковой краской. Рабочий диапазон температур: -30…+55°С. Габариты: 122×40×24 мм. Цвет: черный. Комплектация с козырьком и угловым кронштейном. | 3628
00-00001281 | AVC-305M (PAL) Медь |  | Вызывная видеопанель, 4-х проводная, антивандальная, накладная. ИК подветка до 0,6 м. Матрица 1/3", 1000 ТВл, угол обзора: 75° (гор.), 55° (верт.). Питание 12 В. Аудиоканал: Motorola. Материал: алюминиевый сплав, покрытый ударопрочной порошковой краской. Рабочий диапазон температур: -30…+55°С. Габариты: 122×40×24 мм. Цвет: медь. Комплектация с козырьком и угловым кронштейном. | 4097
00-00001280 | AVC-305M (PAL) Серебрянный антик |  | Вызывная видеопанель, 4-х проводная, антивандальная, накладная. ИК подветка до 0,6 м. Матрица 1/3", 1000 ТВл, угол обзора: 75° (гор.), 55° (верт.). Питание 12 В. Аудиоканал: Motorola. Материал: алюминиевый сплав, покрытый ударопрочной порошковой краской. Рабочий диапазон температур: -30…+55°С. Габариты: 122×40×24 мм. Цвет: серебрянный антик. Комплектация с козырьком и угловым кронштейном. | 3659
00-00001275 | AVC-305 (NTSC) Медь |  | Вызывная видеопанель, 4-х проводная, антивандальная, накладная. ИК подветка до 0,6 м. Матрица 1/3", 800 ТВл, угол обзора: 75° (гор.), 55° (верт.). Питание 12 В. Материал: алюминиевый сплав, покрытый ударопрочной порошковой краской. Рабочий диапазон температур: -30…+55°С. Габариты: 122×40×24 мм. Цвет: медь. Комплектация с козырьком и угловым кронштейном. | 4060
00-00001274 | AVC-305 (NTSC) Серебрянный антик |  | Вызывная видеопанель, 4-х проводная, антивандальная, накладная. ИК подветка до 0,6 м. Матрица 1/3", 800 ТВл, угол обзора: 75° (гор.), 55° (верт.). Питание 12 В. Материал: алюминиевый сплав, покрытый ударопрочной порошковой краской. Рабочий диапазон температур: -30…+55°С. Габариты: 122×40×24 мм. Цвет: серебрянный антик. Комплектация с козырьком и угловым кронштейном. | 4060
00-00008815 | AVC-305 (NTSC) Черный |  | Вызывная видеопанель, 4-х проводная, антивандальная, накладная. ИК подветка до 0,6 м. Матрица 1/3", 800 ТВл, угол обзора: 75° (гор.), 55° (верт.). Питание 12 В. Материал: алюминиевый сплав, покрытый ударопрочной порошковой краской. Рабочий диапазон температур: -30…+55°С. Габариты: 122×40×24 мм. Цвет: черный. Комплектация с козырьком и угловым кронштейном. | 4060
Серия AVP-5ХХ
00-00001286 | AVP-505 (PAL) Коричневый |  | Вызывная видеопанель, 4-х проводная, антивандальная, накладная. ИК подветка до 0,6 м. Матрица 1/3", 1000 ТВл, угол обзора: 75° (гор.), 55° (верт.). Питание 12 В. Материал: ударопрочный пластик, не поддерживающий горение. Рабочий диапазон температур: -40…+55°С. Габариты: 122×40×24 мм. Цвет: коричневый. Комплектация со встроенным козырьком и угловым кронштейном. | 2926
00-00001288 | AVP-505 (PAL) Темно-серый |  | Вызывная видеопанель, 4-х проводная, антивандальная, накладная. ИК подветка до 0,6 м. Матрица 1/3", 1000 ТВл, угол обзора: 75° (гор.), 55° (верт.). Питание 12 В. Материал: ударопрочный пластик, не поддерживающий горение. Рабочий диапазон температур: -40…+55°С. Габариты: 122×40×24 мм. Цвет: темно-серый. Комплектация со встроенным козырьком и угловым кронштейном. | 2926
00-00002164 | AVP-506 (PAL) Коричневый |  | Вызывная видеопанель, 4-х проводная, антивандальная, накладная. ИК подветка до 0,6 м. Матрица 1/3", 1000 ТВл, угол обзора: 75° (гор.), 55° (верт.). Питание 12 В. Материал: ударопрочный пластик, не поддерживающий горение. Рабочий диапазон температур: -40…+55°С. Габариты: 122×40×24 мм. Цвет: коричневый. Комплектация с угловым кронштейном. | 2926
00-00002166 | AVP-506 (PAL) Темно-серый |  | Вызывная видеопанель, 4-х проводная, антивандальная, накладная. ИК подветка до 0,6 м. Матрица 1/3", 1000 ТВл, угол обзора: 75° (гор.), 55° (верт.). Питание 12 В. Материал: ударопрочный пластик, не поддерживающий горение. Рабочий диапазон температур: -40…+55°С. Габариты: 122×40×24 мм. Цвет: темно-серый. Комплектация с угловым кронштейном. | 3190
00-00012713 | AVP-508 (PAL) Медь |  | Вызывная видеопанель, 4-х проводная, антивандальная, накладная. ИК подветка до 0,6 м. Матрица 1/3", 1000 ТВл, угол обзора: 75° (гор.), 55° (верт.). Питание 12 В. Материал: алюминиевый сплав, покрытый ударопрочной порошковой краской. Рабочий диапазон температур: -40…+55°С. Габариты: 122×40×24 мм. Цвет: медь. Комплектация с козырьком и угловым кронштейном. | 3581
00-00012712 | AVP-508 (PAL) Антик |  | Вызывная видеопанель, 4-х проводная, антивандальная, накладная. ИК подветка до 0,6 м. Матрица 1/3", 1000 ТВл, угол обзора: 75° (гор.), 55° (верт.). Питание 12 В. Материал: алюминиевый сплав, покрытый ударопрочной порошковой краской. Рабочий диапазон температур: -40…+55°С. Габариты: 122×40×24 мм. Цвет: антик. Комплектация с козырьком и угловым кронштейном. | 3581
00-00012714 | AVP-508 (PAL) Черный |  | Вызывная видеопанель, 4-х проводная, антивандальная, накладная. ИК подветка до 0,6 м. Матрица 1/3", 1000 ТВл, угол обзора: 75° (гор.), 55° (верт.). Питание 12 В. Материал: алюминиевый сплав, покрытый ударопрочной порошковой краской. Рабочий диапазон температур: -40…+55°С. Габариты: 122×40×24 мм. Цвет: черный. Комплектация с козырьком и угловым кронштейном. | 3581
Серия AVP-45Х
00-00025568 | AVP-451 (PAL) Proxy Медь |  | Вызывная видеопанель на 1 абонента, 4-х проводная, антивандальная, накладная. ИК подветка до 0,6 м. Матрица 1/3", 1000 ТВл, угол обзора: 75° (гор.), 55° (верт.). Питание 12 В. Встроенный Proxy считыватель. Материал: алюминиевый сплав, покрытый ударопрочной порошковой краской. Рабочий диапазон температур: -50…+55°С. Габариты: 110×70×20 мм. Цвет: медь. Комплектация с козырьком и угловым кронштейном. | 7160
00-00025567 | AVP-451 (PAL) Proxy Антик |  | Вызывная видеопанель на 1 абонента, 4-х проводная, антивандальная, накладная. ИК подветка до 0,6 м. Матрица 1/3", 1000 ТВл, угол обзора: 75° (гор.), 55° (верт.). Питание 12 В. Встроенный Proxy считыватель. Материал: алюминиевый сплав, покрытый ударопрочной порошковой краской. Рабочий диапазон температур: -50…+55°С. Габариты: 110×70×20 мм. Цвет: антик. Комплектация с козырьком и угловым кронштейном. | 7160
00-00017119 | AVP-451 (PAL) TM Медь |  | Вызывная видеопанель на 1 абонента, 4-х проводная, антивандальная, накладная. ИК подветка до 0,6 м. Матрица 1/3", 1000 ТВл, угол обзора: 75° (гор.), 55° (верт.). Питание 12 В. Встроенный Touch Memory считыватель. Материал: алюминиевый сплав, покрытый ударопрочной порошковой краской. Рабочий диапазон температур: -50…+55°С. Габариты: 110×70×20 мм. Цвет: медь. Комплектация с козырьком и угловым кронштейном. | 6904
00-00017120 | AVP-451 (PAL) TM Антик |  | Вызывная видеопанель на 1 абонента, 4-х проводная, антивандальная, накладная. ИК подветка до 0,6 м. Матрица 1/3", 1000 ТВл, угол обзора: 75° (гор.), 55° (верт.). Питание 12 В. Встроенный Touch Memory считыватель. Материал: алюминиевый сплав, покрытый ударопрочной порошковой краской. Рабочий диапазон температур: -50…+55°С. Габариты: 110×70×20 мм. Цвет: антик. Комплектация с козырьком и угловым кронштейном. | 7524
00-00025566 | AVP-451 (PAL) Медь |  | Вызывная видеопанель на 1 абонента, 4-х проводная, антивандальная, накладная. ИК подветка до 0,6 м. Матрица 1/3", 1000 ТВл, угол обзора: 75° (гор.), 55° (верт.). Питание 12 В. Материал: алюминиевый сплав, покрытый ударопрочной порошковой краской. Рабочий диапазон температур: -50…+55°С. Габариты: 110×70×20 мм. Цвет: медь. Комплектация с козырьком и угловым кронштейном. | 6636
00-00025565 | AVP-451 (PAL) Антик |  | Вызывная видеопанель на 1 абонента, 4-х проводная, антивандальная, накладная. ИК подветка до 0,6 м. Матрица 1/3", 1000 ТВл, угол обзора: 75° (гор.), 55° (верт.). Питание 12 В. Материал: алюминиевый сплав, покрытый ударопрочной порошковой краской. Рабочий диапазон температур: -50…+55°С. Габариты: 110×70×20 мм. Цвет: антик. Комплектация с козырьком и угловым кронштейном. | 6084
Аксессуары
00-00040485 | AVP-451 Уголок Медь |  | Уголок для накладной вызывной панели Activision AVP-451. Цвет: медь. | 1720
00-00040478 | AVP-451 Уголок Антик |  | Уголок для накладной вызывной панели Activision AVP-451. Цвет: антик. | 1720
00-00070935 | AVP-45X Козырек Медь |  | Козырек для многокнопочных панелей Activision AVP-45X. Цвет: медь. | 1030
00-00068176 | AVP-45X Козырек Антик |  | Козырек для многокнопочных панелей Activision AVP-45X. Цвет: антик. | 1030
00-00015118 | Козырек 05 Медь |  | Козырек для панелей Activision AVC-105, AVC-305. Цвет: медь. | 160
00-00110321 | Козырек 05 Серебрянный антик |  | Козырек для панелей Activision AVC-105, AVC-305. Цвет: серебрянный антик. | 160
00-00111992 | Корыто 05 Медь |  | Корыто для врезной установки вызывной панели Activision AVC-105, AVC-305. Цвет: медь. | 348
00-00111991 | Корыто 05 Серебрянный антик |  | Корыто для врезной установки вызывной панели Activision AVC-105, AVC-305. Цвет: серебрянный антик. | 348
00-00009827 | Уголок 05 Медь |  | Уголок для крепления под углом 45° вызывной панели Activision AVC-105, AVC-305. Цвет: медь. | 195
00-00001358 | Уголок 05 Серебрянный антик |  | Уголок для крепления под углом 45° вызывной панели Activision AVC-105, AVC-305. Цвет: серебрянный антик. | 195

## Многоабоненские видеопанели
КОД | НАИМЕНОВАНИЕ | ФОТО | ОПИСАНИЕ | ЦЕНА
Вызывные видеопанели
Серия AVP-45Х
00-00025570 | AVP-452 (PAL) Proxy Медь |  | Вызывная видеопанель на 2 абонента, 4-х проводная, антивандальная, накладная. ИК подветка до 0,6 м. Матрица 1/3", 1000 ТВл, угол обзора: 75° (гор.), 55° (верт.). Питание 12 В. Встроенный Proxy считыватель. Материал: алюминиевый сплав, покрытый ударопрочной порошковой краской. Рабочий диапазон температур: -50…+55°С. Габариты: 125×70×20 мм. Цвет: медь. Комплектация с козырьком и угловым кронштейном. | 8544
00-00025569 | AVP-452 (PAL) Proxy Антик |  | Вызывная видеопанель на 2 абонента, 4-х проводная, антивандальная, накладная. ИК подветка до 0,6 м. Матрица 1/3", 1000 ТВл, угол обзора: 75° (гор.), 55° (верт.). Питание 12 В. Встроенный Proxy считыватель. Материал: алюминиевый сплав, покрытый ударопрочной порошковой краской. Рабочий диапазон температур: -50…+55°С. Габариты: 125×70×20 мм. Цвет: антик. Комплектация с козырьком и угловым кронштейном. | 7840
00-00016024 | AVP-452 (PAL) ТМ Медь |  | Вызывная видеопанель на 2 абонента, 4-х проводная, антивандальная, накладная. ИК подветка до 0,6 м. Матрица 1/3", 1000 ТВл, угол обзора: 75° (гор.), 55° (верт.). Питание 12 В. Встроенный Touch Memory считыватель. Материал: алюминиевый сплав, покрытый ударопрочной порошковой краской. Рабочий диапазон температур: -50…+55°С. Габариты: 125×70×20 мм. Цвет: медь. Комплектация с козырьком и угловым кронштейном. | 8292
00-00016023 | AVP-452 (PAL) ТМ Антик |  | Вызывная видеопанель на 2 абонента, 4-х проводная, антивандальная, накладная. ИК подветка до 0,6 м. Матрица 1/3", 1000 ТВл, угол обзора: 75° (гор.), 55° (верт.). Питание 12 В. Встроенный Touch Memory считыватель. Материал: алюминиевый сплав, покрытый ударопрочной порошковой краской. Рабочий диапазон температур: -50…+55°С. Габариты: 125×70×20 мм. Цвет: антик. Комплектация с козырьком и угловым кронштейном. | 7606
00-00015183 | AVP-452 (PAL) Медь |  | Вызывная видеопанель на 2 абонента, 4-х проводная, антивандальная, накладная. ИК подветка до 0,6 м. Матрица 1/3", 1000 ТВл, угол обзора: 75° (гор.), 55° (верт.). Питание 12 В. Материал: алюминиевый сплав, покрытый ударопрочной порошковой краской. Рабочий диапазон температур: -50…+55°С. Габариты: 125×70×20 мм. Цвет: медь. Комплектация с козырьком и угловым кронштейном. | 6869
00-00015184 | AVP-452 (PAL) Антик |  | Вызывная видеопанель на 2 абонента, 4-х проводная, антивандальная, накладная. ИК подветка до 0,6 м. Матрица 1/3", 1000 ТВл, угол обзора: 75° (гор.), 55° (верт.). Питание 12 В. Материал: алюминиевый сплав, покрытый ударопрочной порошковой краской. Рабочий диапазон температур: -50…+55°С. Габариты: 125×70×20 мм. Цвет: антик. Комплектация с козырьком и угловым кронштейном. | 6869
00-00025572 | AVP-453 (PAL) Proxy Медь |  | Вызывная видеопанель на 3 абонента, 4-х проводная, антивандальная, накладная. ИК подветка до 0,6 м. Матрица 1/3", 1000 ТВл, угол обзора: 75° (гор.), 55° (верт.). Питание 12 В. Встроенный Proxy считыватель. Материал: алюминиевый сплав, покрытый ударопрочной порошковой краской. Рабочий диапазон температур: -50…+55°С. Габариты: 140×70×20 мм. Цвет: медь. Комплектация с козырьком и угловым кронштейном. | 8951
00-00025571 | AVP-453 (PAL) Proxy Антик |  | Вызывная видеопанель на 3 абонента, 4-х проводная, антивандальная, накладная. ИК подветка до 0,6 м. Матрица 1/3", 1000 ТВл, угол обзора: 75° (гор.), 55° (верт.). Питание 12 В. Встроенный Proxy считыватель. Материал: алюминиевый сплав, покрытый ударопрочной порошковой краской. Рабочий диапазон температур: -50…+55°С. Габариты: 140×70×20 мм. Цвет: антик. Комплектация с козырьком и угловым кронштейном. | 8951
00-00016027 | AVP-453 (PAL) TM Медь |  | Вызывная видеопанель на 3 абонента, 4-х проводная, антивандальная, накладная. ИК подветка до 0,6 м. Матрица 1/3", 1000 ТВл, угол обзора: 75° (гор.), 55° (верт.). Питание 12 В. Встроенный Touch Memory считыватель. Материал: алюминиевый сплав, покрытый ударопрочной порошковой краской. Рабочий диапазон температур: -50…+55°С. Габариты: 140×70×20 мм. Цвет: медь. Комплектация с козырьком и угловым кронштейном. | 8705
00-00016028 | AVP-453 (PAL) TM Антик |  | Вызывная видеопанель на 3 абонента, 4-х проводная, антивандальная, накладная. ИК подветка до 0,6 м. Матрица 1/3", 1000 ТВл, угол обзора: 75° (гор.), 55° (верт.). Питание 12 В. Встроенный Touch Memory считыватель. Материал: алюминиевый сплав, покрытый ударопрочной порошковой краской. Рабочий диапазон температур: -50…+55°С. Габариты: 140×70×20 мм. Цвет: антик. Комплектация с козырьком и угловым кронштейном. | 8705
00-00016026 | AVP-453 (PAL) Медь |  | Вызывная видеопанель на 3 абонента, 4-х проводная, антивандальная, накладная. ИК подветка до 0,6 м. Матрица 1/3", 1000 ТВл, угол обзора: 75° (гор.), 55° (верт.). Питание 12 В. Материал: алюминиевый сплав, покрытый ударопрочной порошковой краской. Рабочий диапазон температур: -50…+55°С. Габариты: 140×70×20 мм. Цвет: медь. Комплектация с козырьком и угловым кронштейном. | 7840
00-00016025 | AVP-453 (PAL) Антик |  | Вызывная видеопанель на 3 абонента, 4-х проводная, антивандальная, накладная. ИК подветка до 0,6 м. Матрица 1/3", 1000 ТВл, угол обзора: 75° (гор.), 55° (верт.). Питание 12 В. Материал: алюминиевый сплав, покрытый ударопрочной порошковой краской. Рабочий диапазон температур: -50…+55°С. Габариты: 140×70×20 мм. Цвет: антик. Комплектация с козырьком и угловым кронштейном. | 7840
00-00018699 | AVP-454 (PAL) Proxy Медь |  | Вызывная видеопанель на 4 абонента, 4-х проводная, антивандальная, накладная. ИК подветка до 0,6 м. Матрица 1/3", 1000 ТВл, угол обзора: 75° (гор.), 55° (верт.). Питание 12 В. Встроенный Proxy считыватель. Материал: алюминиевый сплав, покрытый ударопрочной порошковой краской. Рабочий диапазон температур: -50…+55°С. Габариты: 155×70×20 мм. Цвет: медь. Комплектация с козырьком и угловым кронштейном. | 10292
00-00018700 | AVP-454 (PAL) Proxy Антик |  | Вызывная видеопанель на 4 абонента, 4-х проводная, антивандальная, накладная. ИК подветка до 0,6 м. Матрица 1/3", 1000 ТВл, угол обзора: 75° (гор.), 55° (верт.). Питание 12 В. Встроенный Proxy считыватель. Материал: алюминиевый сплав, покрытый ударопрочной порошковой краской. Рабочий диапазон температур: -50…+55°С. Габариты: 155×70×20 мм. Цвет: антик. Комплектация с козырьком и угловым кронштейном. | 9443
00-00016030 | AVP-454 (PAL) TM Медь |  | Вызывная видеопанель на 4 абонента, 4-х проводная, антивандальная, накладная. ИК подветка до 0,6 м. Матрица 1/3", 1000 ТВл, угол обзора: 75° (гор.), 55° (верт.). Питание 12 В. Встроенный Touch Memory считыватель. Материал: алюминиевый сплав, покрытый ударопрочной порошковой краской. Рабочий диапазон температур: -50…+55°С. Габариты: 155×70×20 мм. Цвет: медь. Комплектация с козырьком и угловым кронштейном. | 9197
00-00016029 | AVP-454 (PAL) TM Антик |  | Вызывная видеопанель на 4 абонента, 4-х проводная, антивандальная, накладная. ИК подветка до 0,6 м. Матрица 1/3", 1000 ТВл, угол обзора: 75° (гор.), 55° (верт.). Питание 12 В. Встроенный Touch Memory считыватель. Материал: алюминиевый сплав, покрытый ударопрочной порошковой краской. Рабочий диапазон температур: -50…+55°С. Габариты: 155×70×20 мм. Цвет: антик. Комплектация с козырьком и угловым кронштейном. | 9197
00-00015086 | AVP-454 (PAL) Медь |  | Вызывная видеопанель на 4 абонента, 4-х проводная, антивандальная, накладная. ИК подветка до 0,6 м. Матрица 1/3", 1000 ТВл, угол обзора: 75° (гор.), 55° (верт.). Питание 12 В. Материал: алюминиевый сплав, покрытый ударопрочной порошковой краской. Рабочий диапазон температур: -50…+55°С. Габариты: 155×70×20 мм. Цвет: медь. Комплектация с козырьком и угловым кронштейном. | 9084
00-00015085 | AVP-454 (PAL) Антик |  | Вызывная видеопанель на 4 абонента, 4-х проводная, антивандальная, накладная. ИК подветка до 0,6 м. Матрица 1/3", 1000 ТВл, угол обзора: 75° (гор.), 55° (верт.). Питание 12 В. Материал: алюминиевый сплав, покрытый ударопрочной порошковой краской. Рабочий диапазон температур: -50…+55°С. Габариты: 155×70×20 мм. Цвет: антик. Комплектация с козырьком и угловым кронштейном. | 9084
00-00025050 | AVP-456 (PAL) Proxy Медь |  | Вызывная видеопанель на 6 абонентов, 4-х проводная, антивандальная, накладная. ИК подветка до 0,6 м. Матрица 1/3", 1000 ТВл, угол обзора: 75° (гор.), 55° (верт.). Питание 12 В. Встроенный Proxy считыватель. Материал: алюминиевый сплав, покрытый ударопрочной порошковой краской. Рабочий диапазон температур: -50…+55°С. Габариты: 185×70×20 мм. Цвет: антик. Комплектация с козырьком и угловым кронштейном. | 10253
00-00025051 | AVP-456 (PAL) Proxy Антик |  | Вызывная видеопанель на 6 абонентов, 4-х проводная, антивандальная, накладная. ИК подветка до 0,6 м. Матрица 1/3", 1000 ТВл, угол обзора: 75° (гор.), 55° (верт.). Питание 12 В. Встроенный Touch Memory считыватель. Материал: алюминиевый сплав, покрытый ударопрочной порошковой краской. Рабочий диапазон температур: -50…+55°С. Габариты: 185×70×20 мм. Цвет: медь. Комплектация с козырьком и угловым кронштейном. | 10253
00-00016038 | AVP-456 (PAL) TM Медь |  | Вызывная видеопанель на 6 абонентов, 4-х проводная, антивандальная, накладная. ИК подветка до 0,6 м. Матрица 1/3", 1000 ТВл, угол обзора: 75° (гор.), 55° (верт.). Питание 12 В. Встроенный Touch Memory считыватель. Материал: алюминиевый сплав, покрытый ударопрочной порошковой краской. Рабочий диапазон температур: -50…+55°С. Габариты: 185×70×20 мм. Цвет: антик. Комплектация с козырьком и угловым кронштейном. | 10955
00-00016037 | AVP-456 (PAL) TM Антик |  | Вызывная видеопанель на 6 абонентов, 4-х проводная, антивандальная, накладная. ИК подветка до 0,6 м. Матрица 1/3", 1000 ТВл, угол обзора: 75° (гор.), 55° (верт.). Питание 12 В. Материал: алюминиевый сплав, покрытый ударопрочной порошковой краской. Рабочий диапазон температур: -50…+55°С. Габариты: 185×70×20 мм. Цвет: медь. Комплектация с козырьком и угловым кронштейном. | 10050
00-00016036 | AVP-456 (PAL) Медь |  | Вызывная видеопанель на 6 абонентов, 4-х проводная, антивандальная, накладная. ИК подветка до 0,6 м. Матрица 1/3", 1000 ТВл, угол обзора: 75° (гор.), 55° (верт.). Питание 12 В. Материал: алюминиевый сплав, покрытый ударопрочной порошковой краской. Рабочий диапазон температур: -50…+55°С. Габариты: 185×70×20 мм. Цвет: антик. Комплектация с козырьком и угловым кронштейном. | 10020
00-00016035 | AVP-456 (PAL) Антик |  | Вызывная видеопанель на 6 абонентов, 4-х проводная, антивандальная, накладная. ИК подветка до 0,6 м. Матрица 1/3", 1000 ТВл, угол обзора: 75° (гор.), 55° (верт.). Питание 12 В. Материал: алюминиевый сплав, покрытый ударопрочной порошковой краской. Рабочий диапазон температур: -50…+55°С. Габариты: 185×70×20 мм. Цвет: антик. Комплектация с козырьком и угловым кронштейном. | 10020
00-00025579 | AVP-458 (PAL) Proxy Медь |  | Вызывная видеопанель на 8 абонентов, 4-х проводная, антивандальная, накладная. ИК подветка до 0,6 м. Матрица 1/3", 1000 ТВл, угол обзора: 75° (гор.), 55° (верт.). Питание 12 В. Встроенный Proxy считыватель. Материал: алюминиевый сплав, покрытый ударопрочной порошковой краской. Рабочий диапазон температур: -50…+55°С. Габариты: 215×70×20 мм. Цвет: антик. Комплектация с козырьком и угловым кронштейном. | 12780
00-00025578 | AVP-458 (PAL) Proxy Антик |  | Вызывная видеопанель на 8 абонентов, 4-х проводная, антивандальная, накладная. ИК подветка до 0,6 м. Матрица 1/3", 1000 ТВл, угол обзора: 75° (гор.), 55° (верт.). Питание 12 В. Встроенный Touch Memory считыватель. Материал: алюминиевый сплав, покрытый ударопрочной порошковой краской. Рабочий диапазон температур: -50…+55°С. Габариты: 215×70×20 мм. Цвет: медь. Комплектация с козырьком и угловым кронштейном. | 12780
00-00016443 | AVP-458 (PAL) TM Медь |  | Вызывная видеопанель на 8 абонентов, 4-х проводная, антивандальная, накладная. ИК подветка до 0,6 м. Матрица 1/3", 1000 ТВл, угол обзора: 75° (гор.), 55° (верт.). Питание 12 В. Встроенный Touch Memory считыватель. Материал: алюминиевый сплав, покрытый ударопрочной порошковой краской. Рабочий диапазон температур: -50…+55°С. Габариты: 215×70×20 мм. Цвет: антик. Комплектация с козырьком и угловым кронштейном. | 12510
00-00025577 | AVP-458 (PAL) TM Антик |  | Вызывная видеопанель на 8 абонентов, 4-х проводная, антивандальная, накладная. ИК подветка до 0,6 м. Матрица 1/3", 1000 ТВл, угол обзора: 75° (гор.), 55° (верт.). Питание 12 В. Материал: алюминиевый сплав, покрытый ударопрочной порошковой краской. Рабочий диапазон температур: -50…+55°С. Габариты: 215×70×20 мм. Цвет: медь. Комплектация с козырьком и угловым кронштейном. | 12510
00-00015186 | AVP-458 (PAL) Медь |  | Вызывная видеопанель на 8 абонентов, 4-х проводная, антивандальная, накладная. ИК подветка до 0,6 м. Матрица 1/3", 1000 ТВл, угол обзора: 75° (гор.), 55° (верт.). Питание 12 В. Материал: алюминиевый сплав, покрытый ударопрочной порошковой краской. Рабочий диапазон температур: -50…+55°С. Габариты: 215×70×20 мм. Цвет: антик. Комплектация с козырьком и угловым кронштейном. | 11770
00-00015185 | AVP-458 (PAL) Антик |  | Вызывная видеопанель на 8 абонентов, 4-х проводная, антивандальная, накладная. ИК подветка до 0,6 м. Матрица 1/3", 1000 ТВл, угол обзора: 75° (гор.), 55° (верт.). Питание 12 В. Материал: алюминиевый сплав, покрытый ударопрочной порошковой краской. Рабочий диапазон температур: -50…+55°С. Габариты: 215×70×20 мм. Цвет: антик. Комплектация с козырьком и угловым кронштейном. | 11770
Аксессуары
00-00040486 | AVP-452 Уголок Медь |  | Уголок для накладной вызывной панели Activision AVP-452. Цвет: медь. | 1846
00-00040479 | AVP-452 Уголок Антик |  | Уголок для накладной вызывной панели Activision AVP-452. Цвет: антик. | 1846
00-00040487 | AVP-453 Уголок Медь |  | Уголок для накладной вызывной панели Activision AVP-453. Цвет: медь. | 1919
00-00040480 | AVP-453 Уголок Антик |  | Уголок для накладной вызывной панели Activision AVP-453. Цвет: антик. | 1919
00-00040488 | AVP-454 Уголок Медь |  | Уголок для накладной вызывной панели Activision AVP-454. Цвет: медь. | 2018
00-00040481 | AVP-454 Уголок Антик |  | Уголок для накладной вызывной панели Activision AVP-454. Цвет: антик. | 2018
00-00040490 | AVP-456 Уголок Медь |  | Уголок для накладной вызывной панели Activision AVP-456. Цвет: медь. | 2252
00-00040483 | AVP-456 Уголок Антик |  | Уголок для накладной вызывной панели Activision AVP-456. Цвет: антик. | 2252
00-00040492 | AVP-458 Уголок Медь |  | Уголок для накладной вызывной панели Activision AVP-458. Цвет: медь. | 2486
00-00040340 | AVP-458 Уголок Антик |  | Уголок для накладной вызывной панели Activision AVP-458. Цвет: антик. | 2486
00-00070935 | AVP-45X Козырек Медь |  | Козырек для многокнопочных панелей Activision AVP-45X. Цвет: медь. | 1030
00-00068176 | AVP-45X Козырек Антик |  | Козырек для многокнопочных панелей Activision AVP-45X. Цвет: антик. | 1030

## Сопутствующие товары
КОД | НАИМЕНОВАНИЕ | ФОТО | ОПИСАНИЕ | ЦЕНА
Сопутствующие товары
00-00110313 | AVC-203 (PAL) Медь |  | Выносная видеокамера, аналоговая. Матрица 1/3" CCD (PAL), 1000 ТВл, 0,01 Лк, объектив f = 3,7 мм. Герметичный накладной корпус, с внутренним креплением. Рабочий диапазон температур: -50…+50°С. Габариты: Ø60×24 мм. Цвет: медь. | 2832
00-00110314 | AVM-7 |  | Микрофон с АРУ. Автоматическая регулировка усиления. Акустическая дальность до 7 м. Выходное напряжение 0,6 В, длина линии до 300 м. Материал: алюминий. Питание 7,5…13,5 В (DC). Рабочий диапазон температур: -20…+50°С. Габариты: Ø10×47 мм. | 589
00-00160133 | AVP-030 БУЗ |  | Конденсаторное устройство питания электромагнитного дверного замка. Устройство предназначено для формирования питающего напряжения электромагнитного замка из напряжения 12 В стандартной 4-х проводной линии аналогового домофона. Диапазон рабочих напряжений: 10–15 В постоянного тока. Габариты: 40×15×10 мм. Степень защиты: IP50. | 568

## Гостиничный СКУД (hidden)
|  |  | Дилер (usd) | Опт (usd) | РРЦ (usd) | Дилер (руб) | Опт (руб) | РРЦ (руб)
Гостиничный СКУД
| FE-9935PG | FE-9935PG (золото) Электромеханический замок с контроллером смарт-карт MIFARE. Источник питания: 4 батареи АА. Потребление: в режиме ожидания 20мкА, в режиме срабатывания 150мА. Рабочая температура: от 0 до +50°С. В комплекте: врезной электромеханический замок, накладка на внешнюю сторону с ручкой, накладка с вертушкой и ручкой, цилиндр. | 75.6033 | 108 | 118.8 | #REF! | #REF! | 0
| FE-9935S | FE-9935S (серебро) Электромеханический замок с контроллером смарт-карт MIFARE. Источник питания: 4 батареи АА. Потребление: в режиме ожидания 20мкА, в режиме срабатывания 150мА. Рабочая температура: от 0 до +50°С. В комплекте: врезной электромеханический замок, накладка на внешнюю сторону с ручкой, накладка с вертушкой и ручкой, цилиндр. | 75.6033 | 108 | 118.8 | #REF! | #REF! | 0
| Считыватель-инкодер Mifare | Считыватель-инкодер Mifare + ПО Гостиничный СКУД Falcon Eye. ПО, обеспечивающее полный функционал работы и контроля на объекте. Программирование функционала карт доступа: мастер карта администратора, карта аварийного доступа, карта инженера (с временным допуском), карта горничной (с временным допуском), карта гостя (с временным допуском). Возможность резервирования номера и раннее изготовление карты гостя. Формирование временных отчетов по картам. | 197 | 274 | 301.4 | #REF! | #REF! | 0
| FE-Energo | FE-Energo Энергосберегающий карман для гостиничных систем. Тип выключателя: автономный. Тип карты: Mifare ISO. Максимальный ток нагрузки: 30А (220В). Задержка выключения: 10 - 15 секунд. Цвет: белый. |  |  |  | 936 | 1040 | 1040
| CARD Mifare S50 (квотированная в ПО) | CARD Mifare S50 Чип: Mifare 1K S50 (NXP). Чтение/запись (защита паролем). Память: 1K-Byte EEPROM (16 секоторов). Частота: 13.56MHz. RF протокол: ISO 14443A. Габариты: 86x54х0.84 мм. Материал: ПВХ, ПЭТ. Поверхность: ламинат (глянцевый/матовый). Рабочая частота: 13.56MHz. Дистанция считывания: 6см. Время хранения информации: 10 лет. | 1.2 | 1.7 | 1.87 | #REF! | #REF! | 0

## Курс (hidden)
Курс дилер/опт | 60.5
Курс РРЦ | 60.5